## Sheet1
陕西锌业有限公司
安全防护仪器报警系统采购与安装调试竞价报价单
序号 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价(￥) | 金额(￥) | 生产厂家 | 备注
1 | 固定式SF6、O2双气体检测报警器 | SF6:不分光红外NDIR原理,量程0-1000ppm,分辨率0.1PPM，精度2%，进口红外传感器，就地显示测量值，带声光报警灯； O2:电化学原理，量程0-30%VOL，分辨率0.01%VOL，精度3%，进口传感器，就地显示测量值，带声光报警灯； 2.4寸工业级高清彩屏显示，四线制RS485信号+2组继电器输出，带遥控器；品牌参考：科尔诺、安可信、特安及高于以上规格的一线品牌；附出厂检定报告各一份 | 台 | 5 |  |  |  | 报价含增值税
2 | 气体控制报警器 | RS485输入12通道分屏显示；内置微处理器，智能化报警、故障判断；具有自诊断功能，可以检测现场探测器的故障情况；带2组继电器输出；带声光报警 | 套 | 1
3 | 上位机监测报警软件及转换模块 | 实时显示SF6、O2的测量数据，具备历史数据查看、自动生成报表、自动弹窗预警等功能；正版；含配套232转接卡和USB转串口数据线 | 套 | 1
5 | 第三方校准证书 | 每台传感器一份（具备资质的第三方） | 份 | 5
6 | 安装调试与试验 | 项1-4的安装调试及报警试验；安装调试仪与控制报警器连接，并连接上位机检测软件通讯 | 次 | 1
合计
报价单填写说明：竞价方在报价栏填报单价，合计金额。填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章。
报价单位：（章）
法定代表人或授权委托人：（签名）
报价时间： 年 月 日